嘉兴市城市供水水质每月公告

（2011年9月）

| 水质指标 | 国家标准 GB5749-2006 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出厂水 | 管网水 |
| 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.13 | 0.30 |
| 余氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.66 | 0.08 |
| 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 1 | 4 |
| 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 0 | 0 |
| 注：根据GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 嘉兴市本月水质四大指标全部合格 |  |  |  |

以上资料由浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站提供。